## 1个从机地址表
SLAVE 1 |  | BACnet IP 侧地址分配表 |  | 详细地址应用说明
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AI0
AI0 | 40001 | AI1
AI1 | 40002 | AI2
AI2 | 40003 | AI3
AI3 | 40004 | AI4
BI0 | 40005 | AI5
BI1 | 40006 | AI6
BI2 | 40007 | AI7
BI3 | 40008 | AI8
BI4 | 40009 | AI9
BI5 | 40010 | AI10
AO0 | 40011 | AI11 | AV0
AO1 | 40012 | AI12 | AV1
BO0 | 40013 | AI13 | AV2
BO1 | 40014 | AI14 | AV3
BO2 | 40015 | AI15 | AV4
BO3 | 40016 | AI16 | AV5
AV0 | 40017 | AV30 | AV110
AV1 | 40018 | AV31 | AV111
AV2 | 40019 | AV32 | AV112
AV3 | 40020 | AV33 | AV113
AV4 | 40021 | AV34 | AV114
AV5 | 40022 | AV35 | AV115
AV6 | 40023 | AV36 | AV116
AV7 | 40024 | AV37 | AV117
AV8 | 40025 | AV38 | AV118
AV9 | 40026 | AV39 | AV119
AV10 | 40027 | AV40 | AV120
AV11 | 40028 | AV41 | AV121
AV12 | 40029 | AV42 | AV122
AV13 | 40030 | AV43 | AV123
AV14 | 40031 | AV44 | AV124
AV15 | 40032 | AV45 | AV125
AV16 | 40033 | AV46 | AV126
AV17 | 40034 | AV47 | AV127
AV18 | 40035 | AV48 | AV128
AV19 | 40036 | AV49 | AV129
AV20 | 40037 | AV50 | AV130
AV21 | 40038 | AV51 | AV131
AV22 | 40039 | AV52 | AV132
AV23 | 40040 | AV53 | AV133
AV24 | 40041 | AV54 | AV134
AV25 | 40042 | AV55 | AV135
AV26 | 40043 | AV56 | AV136
AV27 | 40044 | AV57 | AV137
AV28 | 40045 | AV58 | AV138
AV29 | 40046 | AV59 | AV139
BV0 | 40047 | AV60 | AV140
BV1 | 40048 | AV61 | AV141
BV2 | 40049 | AV62 | AV142
BV3 | 40050 | AV63 | AV143
BV4 | 40051 | AV64 | AV144
BV5 | 40052 | AV65 | AV145
BV6 | 40053 | AV66 | AV146
BV7 | 40054 | AV67 | AV147
BV8 | 40055 | AV68 | AV148
BV9 | 40056 | AV69 | AV149
BV10 | 40057 | AV70 | AV150
BV11 | 40058 | AV71 | AV151
BV12 | 40059 | AV72 | AV152
BV13 | 40060 | AV73 | AV153
BV14 | 40061 | AV74 | AV154
BV15 | 40062 | AV75 | AV155
BV16 | 40063 | AV76 | AV156
BV17 | 40064 | AV77 | AV157
BV18 | 40065 | AV78 | AV158
BV19 | 40066 | AV79 | AV159
BV20 | 40067 | AV80 | AV160
BV21 | 40068 | AV81 | AV161
BV22 | 40069 | AV82 | AV162
BV23 | 40070 | AV83 | AV163
BV24 | 40071 | AV84 | AV164
BV25 | 40072 | AV85 | AV165
BV26 | 40073 | AV86 | AV166
BV27 | 40074 | AV87 | AV167
BV28 | 40075 | AV88 | AV168
BV29 | 40076 | AV89 | AV169
BV30 | 40077 | AV90 | AV170
BV31 | 40078 | AV91 | AV171
BV32 | 40079 | AV92 | AV172
BV33 | 40080 | AV93 | AV173
BV34 | 40081 | AV94 | AV174
BV35 | 40082 | AV95 | AV175
BV36 | 40083 | AV96 | AV176
BV37 | 40084 | AV97 | AV177
BV38 | 40085 | AV98 | AV178
BV39 | 40086 | AV99 | AV179
BV40 | 40087 | AV100 | AV180
BV41 | 40088 | AV101 | AV181
BV42 | 40089 | AV102 | AV182
BV43 | 40090 | AV103 | AV183
BV44 | 40091 | AV104 | AV184
BV45 | 40092 | AV105 | AV185
BV46 | 40093 | AV106 | AV186
BV47 | 40094 | AV107 | AV187
BV48 | 40095 | AV108 | AV188
BV49 | 40096 | AV109 | AV189

## 2个从机地址表
SLAVE 1 |  | BACnet IP 侧地址分配表 |  | 详细地址应用说明
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AI0
AI0 | 40001 | AI1
AI1 | 40002 | AI2
AI2 | 40003 | AI3
AI3 | 40004 | AI4
BI0 | 40005 | AI5
BI1 | 40006 | AI6
BI2 | 40007 | AI7
BI3 | 40008 | AI8
BI4 | 40009 | AI9
BI5 | 40010 | AI10
AO0 | 40011 | AI11 | AV0
AO1 | 40012 | AI12 | AV1
BO0 | 40013 | AI13 | AV2
BO1 | 40014 | AI14 | AV3
BO2 | 40015 | AI15 | AV4
BO3 | 40016 | AI16 | AV5
SLAVE 2
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI17
AI0 | 40001 | AI18
AI1 | 40002 | AI19
AI2 | 40003 | AI20
AI3 | 40004 | AI21
BI0 | 40005 | AI22
BI1 | 40006 | AI23
BI2 | 40007 | AI24
BI3 | 40008 | AI25
BI4 | 40009 | AI26
BI5 | 40010 | AI27
AO0 | 40011 | AI28 | AV6
AO1 | 40012 | AI29 | AV7
BO0 | 40013 | AI30 | AV8
BO1 | 40014 | AI31 | AV9
BO2 | 40015 | AI32 | AV10
BO3 | 40016 | AI33 | AV11
AV0 | 40017 | AV30 | AV110
AV1 | 40018 | AV31 | AV111
AV2 | 40019 | AV32 | AV112
AV3 | 40020 | AV33 | AV113
AV4 | 40021 | AV34 | AV114
AV5 | 40022 | AV35 | AV115
AV6 | 40023 | AV36 | AV116
AV7 | 40024 | AV37 | AV117
AV8 | 40025 | AV38 | AV118
AV9 | 40026 | AV39 | AV119
AV10 | 40027 | AV40 | AV120
AV11 | 40028 | AV41 | AV121
AV12 | 40029 | AV42 | AV122
AV13 | 40030 | AV43 | AV123
AV14 | 40031 | AV44 | AV124
AV15 | 40032 | AV45 | AV125
AV16 | 40033 | AV46 | AV126
AV17 | 40034 | AV47 | AV127
AV18 | 40035 | AV48 | AV128
AV19 | 40036 | AV49 | AV129
AV20 | 40037 | AV50 | AV130
AV21 | 40038 | AV51 | AV131
AV22 | 40039 | AV52 | AV132
AV23 | 40040 | AV53 | AV133
AV24 | 40041 | AV54 | AV134
AV25 | 40042 | AV55 | AV135
AV26 | 40043 | AV56 | AV136
AV27 | 40044 | AV57 | AV137
AV28 | 40045 | AV58 | AV138
AV29 | 40046 | AV59 | AV139
BV0 | 40047 | AV60 | AV140
BV1 | 40048 | AV61 | AV141
BV2 | 40049 | AV62 | AV142
BV3 | 40050 | AV63 | AV143
BV4 | 40051 | AV64 | AV144
BV5 | 40052 | AV65 | AV145
BV6 | 40053 | AV66 | AV146
BV7 | 40054 | AV67 | AV147
BV8 | 40055 | AV68 | AV148
BV9 | 40056 | AV69 | AV149
BV10 | 40057 | AV70 | AV150
BV11 | 40058 | AV71 | AV151
BV12 | 40059 | AV72 | AV152
BV13 | 40060 | AV73 | AV153
BV14 | 40061 | AV74 | AV154
BV15 | 40062 | AV75 | AV155
BV16 | 40063 | AV76 | AV156
BV17 | 40064 | AV77 | AV157
BV18 | 40065 | AV78 | AV158
BV19 | 40066 | AV79 | AV159
BV20 | 40067 | AV80 | AV160
BV21 | 40068 | AV81 | AV161
BV22 | 40069 | AV82 | AV162
BV23 | 40070 | AV83 | AV163
BV24 | 40071 | AV84 | AV164
BV25 | 40072 | AV85 | AV165
BV26 | 40073 | AV86 | AV166
BV27 | 40074 | AV87 | AV167
BV28 | 40075 | AV88 | AV168
BV29 | 40076 | AV89 | AV169
BV30 | 40077 | AV90 | AV170
BV31 | 40078 | AV91 | AV171
BV32 | 40079 | AV92 | AV172
BV33 | 40080 | AV93 | AV173
BV34 | 40081 | AV94 | AV174
BV35 | 40082 | AV95 | AV175
BV36 | 40083 | AV96 | AV176
BV37 | 40084 | AV97 | AV177
BV38 | 40085 | AV98 | AV178
BV39 | 40086 | AV99 | AV179
BV40 | 40087 | AV100 | AV180
BV41 | 40088 | AV101 | AV181
BV42 | 40089 | AV102 | AV182
BV43 | 40090 | AV103 | AV183
BV44 | 40091 | AV104 | AV184
BV45 | 40092 | AV105 | AV185
BV46 | 40093 | AV106 | AV186
BV47 | 40094 | AV107 | AV187
BV48 | 40095 | AV108 | AV188
BV49 | 40096 | AV109 | AV189

## 3个从机地址表
SLAVE 1 |  | BACnet IP 侧地址分配表 |  | 详细地址应用说明
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AI0
AI0 | 40001 | AI1
AI1 | 40002 | AI2
AI2 | 40003 | AI3
AI3 | 40004 | AI4
BI0 | 40005 | AI5
BI1 | 40006 | AI6
BI2 | 40007 | AI7
BI3 | 40008 | AI8
BI4 | 40009 | AI9
BI5 | 40010 | AI10
AO0 | 40011 | AI11 | AV0
AO1 | 40012 | AI12 | AV1
BO0 | 40013 | AI13 | AV2
BO1 | 40014 | AI14 | AV3
BO2 | 40015 | AI15 | AV4
BO3 | 40016 | AI16 | AV5
SLAVE 2
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI17
AI0 | 40001 | AI18
AI1 | 40002 | AI19
AI2 | 40003 | AI20
AI3 | 40004 | AI21
BI0 | 40005 | AI22
BI1 | 40006 | AI23
BI2 | 40007 | AI24
BI3 | 40008 | AI25
BI4 | 40009 | AI26
BI5 | 40010 | AI27
AO0 | 40011 | AI28 | AV6
AO1 | 40012 | AI29 | AV7
BO0 | 40013 | AI30 | AV8
BO1 | 40014 | AI31 | AV9
BO2 | 40015 | AI32 | AV10
BO3 | 40016 | AI33 | AV11
SLAVE 3
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI34
AI0 | 40001 | AI35
AI1 | 40002 | AI36
AI2 | 40003 | AI37
AI3 | 40004 | AI38
BI0 | 40005 | AI39
BI1 | 40006 | AI40
BI2 | 40007 | AI41
BI3 | 40008 | AI42
BI4 | 40009 | AI43
BI5 | 40010 | AI44
AO0 | 40011 | AI45 | AV12
AO1 | 40012 | AI46 | AV13
BO0 | 40013 | AI47 | AV14
BO1 | 40014 | AI48 | AV15
BO2 | 40015 | AI49 | AV16
BO3 | 40016 | AI50 | AV17
AV0 | 40017 | AV30 | AV110
AV1 | 40018 | AV31 | AV111
AV2 | 40019 | AV32 | AV112
AV3 | 40020 | AV33 | AV113
AV4 | 40021 | AV34 | AV114
AV5 | 40022 | AV35 | AV115
AV6 | 40023 | AV36 | AV116
AV7 | 40024 | AV37 | AV117
AV8 | 40025 | AV38 | AV118
AV9 | 40026 | AV39 | AV119
AV10 | 40027 | AV40 | AV120
AV11 | 40028 | AV41 | AV121
AV12 | 40029 | AV42 | AV122
AV13 | 40030 | AV43 | AV123
AV14 | 40031 | AV44 | AV124
AV15 | 40032 | AV45 | AV125
AV16 | 40033 | AV46 | AV126
AV17 | 40034 | AV47 | AV127
AV18 | 40035 | AV48 | AV128
AV19 | 40036 | AV49 | AV129
AV20 | 40037 | AV50 | AV130
AV21 | 40038 | AV51 | AV131
AV22 | 40039 | AV52 | AV132
AV23 | 40040 | AV53 | AV133
AV24 | 40041 | AV54 | AV134
AV25 | 40042 | AV55 | AV135
AV26 | 40043 | AV56 | AV136
AV27 | 40044 | AV57 | AV137
AV28 | 40045 | AV58 | AV138
AV29 | 40046 | AV59 | AV139
BV0 | 40047 | AV60 | AV140
BV1 | 40048 | AV61 | AV141
BV2 | 40049 | AV62 | AV142
BV3 | 40050 | AV63 | AV143
BV4 | 40051 | AV64 | AV144
BV5 | 40052 | AV65 | AV145
BV6 | 40053 | AV66 | AV146
BV7 | 40054 | AV67 | AV147
BV8 | 40055 | AV68 | AV148
BV9 | 40056 | AV69 | AV149
BV10 | 40057 | AV70 | AV150
BV11 | 40058 | AV71 | AV151
BV12 | 40059 | AV72 | AV152
BV13 | 40060 | AV73 | AV153
BV14 | 40061 | AV74 | AV154
BV15 | 40062 | AV75 | AV155
BV16 | 40063 | AV76 | AV156
BV17 | 40064 | AV77 | AV157
BV18 | 40065 | AV78 | AV158
BV19 | 40066 | AV79 | AV159
BV20 | 40067 | AV80 | AV160
BV21 | 40068 | AV81 | AV161
BV22 | 40069 | AV82 | AV162
BV23 | 40070 | AV83 | AV163
BV24 | 40071 | AV84 | AV164
BV25 | 40072 | AV85 | AV165
BV26 | 40073 | AV86 | AV166
BV27 | 40074 | AV87 | AV167
BV28 | 40075 | AV88 | AV168
BV29 | 40076 | AV89 | AV169
BV30 | 40077 | AV90 | AV170
BV31 | 40078 | AV91 | AV171
BV32 | 40079 | AV92 | AV172
BV33 | 40080 | AV93 | AV173
BV34 | 40081 | AV94 | AV174
BV35 | 40082 | AV95 | AV175
BV36 | 40083 | AV96 | AV176
BV37 | 40084 | AV97 | AV177
BV38 | 40085 | AV98 | AV178
BV39 | 40086 | AV99 | AV179
BV40 | 40087 | AV100 | AV180
BV41 | 40088 | AV101 | AV181
BV42 | 40089 | AV102 | AV182
BV43 | 40090 | AV103 | AV183
BV44 | 40091 | AV104 | AV184
BV45 | 40092 | AV105 | AV185
BV46 | 40093 | AV106 | AV186
BV47 | 40094 | AV107 | AV187
BV48 | 40095 | AV108 | AV188
BV49 | 40096 | AV109 | AV189

## 4个从机地址表
SLAVE 1 |  | BACnet IP 侧地址分配表 |  | 详细地址应用说明
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AI0
AI0 | 40001 | AI1
AI1 | 40002 | AI2
AI2 | 40003 | AI3
AI3 | 40004 | AI4
BI0 | 40005 | AI5
BI1 | 40006 | AI6
BI2 | 40007 | AI7
BI3 | 40008 | AI8
BI4 | 40009 | AI9
BI5 | 40010 | AI10
AO0 | 40011 | AI11 | AV0
AO1 | 40012 | AI12 | AV1
BO0 | 40013 | AI13 | AV2
BO1 | 40014 | AI14 | AV3
BO2 | 40015 | AI15 | AV4
BO3 | 40016 | AI16 | AV5
SLAVE 2
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI17
AI0 | 40001 | AI18
AI1 | 40002 | AI19
AI2 | 40003 | AI20
AI3 | 40004 | AI21
BI0 | 40005 | AI22
BI1 | 40006 | AI23
BI2 | 40007 | AI24
BI3 | 40008 | AI25
BI4 | 40009 | AI26
BI5 | 40010 | AI27
AO0 | 40011 | AI28 | AV6
AO1 | 40012 | AI29 | AV7
BO0 | 40013 | AI30 | AV8
BO1 | 40014 | AI31 | AV9
BO2 | 40015 | AI32 | AV10
BO3 | 40016 | AI33 | AV11
SLAVE 3
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI34
AI0 | 40001 | AI35
AI1 | 40002 | AI36
AI2 | 40003 | AI37
AI3 | 40004 | AI38
BI0 | 40005 | AI39
BI1 | 40006 | AI40
BI2 | 40007 | AI41
BI3 | 40008 | AI42
BI4 | 40009 | AI43
BI5 | 40010 | AI44
AO0 | 40011 | AI45 | AV12
AO1 | 40012 | AI46 | AV13
BO0 | 40013 | AI47 | AV14
BO1 | 40014 | AI48 | AV15
BO2 | 40015 | AI49 | AV16
BO3 | 40016 | AI50 | AV17
SLAVE 4
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI51
AI0 | 40001 | AI52
AI1 | 40002 | AI53
AI2 | 40003 | AI54
AI3 | 40004 | AI55
BI0 | 40005 | AI56
BI1 | 40006 | AI57
BI2 | 40007 | AI58
BI3 | 40008 | AI59
BI4 | 40009 | AI60
BI5 | 40010 | AI61
AO0 | 40011 | AI62 | AV18
AO1 | 40012 | AI63 | AV19
BO0 | 40013 | AI64 | AV20
BO1 | 40014 | AI65 | AV21
BO2 | 40015 | AI66 | AV22
BO3 | 40016 | AI67 | AV23
AV0 | 40017 | AV30 | AV110
AV1 | 40018 | AV31 | AV111
AV2 | 40019 | AV32 | AV112
AV3 | 40020 | AV33 | AV113
AV4 | 40021 | AV34 | AV114
AV5 | 40022 | AV35 | AV115
AV6 | 40023 | AV36 | AV116
AV7 | 40024 | AV37 | AV117
AV8 | 40025 | AV38 | AV118
AV9 | 40026 | AV39 | AV119
AV10 | 40027 | AV40 | AV120
AV11 | 40028 | AV41 | AV121
AV12 | 40029 | AV42 | AV122
AV13 | 40030 | AV43 | AV123
AV14 | 40031 | AV44 | AV124
AV15 | 40032 | AV45 | AV125
AV16 | 40033 | AV46 | AV126
AV17 | 40034 | AV47 | AV127
AV18 | 40035 | AV48 | AV128
AV19 | 40036 | AV49 | AV129
AV20 | 40037 | AV50 | AV130
AV21 | 40038 | AV51 | AV131
AV22 | 40039 | AV52 | AV132
AV23 | 40040 | AV53 | AV133
AV24 | 40041 | AV54 | AV134
AV25 | 40042 | AV55 | AV135
AV26 | 40043 | AV56 | AV136
AV27 | 40044 | AV57 | AV137
AV28 | 40045 | AV58 | AV138
AV29 | 40046 | AV59 | AV139
BV0 | 40047 | AV60 | AV140
BV1 | 40048 | AV61 | AV141
BV2 | 40049 | AV62 | AV142
BV3 | 40050 | AV63 | AV143
BV4 | 40051 | AV64 | AV144
BV5 | 40052 | AV65 | AV145
BV6 | 40053 | AV66 | AV146
BV7 | 40054 | AV67 | AV147
BV8 | 40055 | AV68 | AV148
BV9 | 40056 | AV69 | AV149
BV10 | 40057 | AV70 | AV150
BV11 | 40058 | AV71 | AV151
BV12 | 40059 | AV72 | AV152
BV13 | 40060 | AV73 | AV153
BV14 | 40061 | AV74 | AV154
BV15 | 40062 | AV75 | AV155
BV16 | 40063 | AV76 | AV156
BV17 | 40064 | AV77 | AV157
BV18 | 40065 | AV78 | AV158
BV19 | 40066 | AV79 | AV159
BV20 | 40067 | AV80 | AV160
BV21 | 40068 | AV81 | AV161
BV22 | 40069 | AV82 | AV162
BV23 | 40070 | AV83 | AV163
BV24 | 40071 | AV84 | AV164
BV25 | 40072 | AV85 | AV165
BV26 | 40073 | AV86 | AV166
BV27 | 40074 | AV87 | AV167
BV28 | 40075 | AV88 | AV168
BV29 | 40076 | AV89 | AV169
BV30 | 40077 | AV90 | AV170
BV31 | 40078 | AV91 | AV171
BV32 | 40079 | AV92 | AV172
BV33 | 40080 | AV93 | AV173
BV34 | 40081 | AV94 | AV174
BV35 | 40082 | AV95 | AV175
BV36 | 40083 | AV96 | AV176
BV37 | 40084 | AV97 | AV177
BV38 | 40085 | AV98 | AV178
BV39 | 40086 | AV99 | AV179
BV40 | 40087 | AV100 | AV180
BV41 | 40088 | AV101 | AV181
BV42 | 40089 | AV102 | AV182
BV43 | 40090 | AV103 | AV183
BV44 | 40091 | AV104 | AV184
BV45 | 40092 | AV105 | AV185
BV46 | 40093 | AV106 | AV186
BV47 | 40094 | AV107 | AV187
BV48 | 40095 | AV108 | AV188
BV49 | 40096 | AV109 | AV189

## 5个从机地址表
SLAVE 1 |  | BACnet IP 侧地址分配表 |  | 详细地址应用说明
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AI0
AI0 | 40001 | AI1
AI1 | 40002 | AI2
AI2 | 40003 | AI3
AI3 | 40004 | AI4
BI0 | 40005 | AI5
BI1 | 40006 | AI6
BI2 | 40007 | AI7
BI3 | 40008 | AI8
BI4 | 40009 | AI9
BI5 | 40010 | AI10
AO0 | 40011 | AI11 | AV0
AO1 | 40012 | AI12 | AV1
BO0 | 40013 | AI13 | AV2
BO1 | 40014 | AI14 | AV3
BO2 | 40015 | AI15 | AV4
BO3 | 40016 | AI16 | AV5
SLAVE 2
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI17
AI0 | 40001 | AI18
AI1 | 40002 | AI19
AI2 | 40003 | AI20
AI3 | 40004 | AI21
BI0 | 40005 | AI22
BI1 | 40006 | AI23
BI2 | 40007 | AI24
BI3 | 40008 | AI25
BI4 | 40009 | AI26
BI5 | 40010 | AI27
AO0 | 40011 | AI28 | AV6
AO1 | 40012 | AI29 | AV7
BO0 | 40013 | AI30 | AV8
BO1 | 40014 | AI31 | AV9
BO2 | 40015 | AI32 | AV10
BO3 | 40016 | AI33 | AV11
SLAVE 3
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI34
AI0 | 40001 | AI35
AI1 | 40002 | AI36
AI2 | 40003 | AI37
AI3 | 40004 | AI38
BI0 | 40005 | AI39
BI1 | 40006 | AI40
BI2 | 40007 | AI41
BI3 | 40008 | AI42
BI4 | 40009 | AI43
BI5 | 40010 | AI44
AO0 | 40011 | AI45 | AV12
AO1 | 40012 | AI46 | AV13
BO0 | 40013 | AI47 | AV14
BO1 | 40014 | AI48 | AV15
BO2 | 40015 | AI49 | AV16
BO3 | 40016 | AI50 | AV17
SLAVE 4
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI51
AI0 | 40001 | AI52
AI1 | 40002 | AI53
AI2 | 40003 | AI54
AI3 | 40004 | AI55
BI0 | 40005 | AI56
BI1 | 40006 | AI57
BI2 | 40007 | AI58
BI3 | 40008 | AI59
BI4 | 40009 | AI60
BI5 | 40010 | AI61
AO0 | 40011 | AI62 | AV18
AO1 | 40012 | AI63 | AV19
BO0 | 40013 | AI64 | AV20
BO1 | 40014 | AI65 | AV21
BO2 | 40015 | AI66 | AV22
BO3 | 40016 | AI67 | AV23
SLAVE 5
BACnet MS/TP | Modbus RTU
| 40000 (地址) | AI68
AI0 | 40001 | AI69
AI1 | 40002 | AI70
AI2 | 40003 | AI71
AI3 | 40004 | AI72
BI0 | 40005 | AI73
BI1 | 40006 | AI74
BI2 | 40007 | AI75
BI3 | 40008 | AI76
BI4 | 40009 | AI77
BI5 | 40010 | AI78
AO0 | 40011 | AI79 | AV24
AO1 | 40012 | AI80 | AV25
BO0 | 40013 | AI81 | AV26
BO1 | 40014 | AI82 | AV27
BO2 | 40015 | AI83 | AV28
BO3 | 40016 | AI84 | AV29
AV0 | 40017 | AV30 | AV110
AV1 | 40018 | AV31 | AV111
AV2 | 40019 | AV32 | AV112
AV3 | 40020 | AV33 | AV113
AV4 | 40021 | AV34 | AV114
AV5 | 40022 | AV35 | AV115
AV6 | 40023 | AV36 | AV116
AV7 | 40024 | AV37 | AV117
AV8 | 40025 | AV38 | AV118
AV9 | 40026 | AV39 | AV119
AV10 | 40027 | AV40 | AV120
AV11 | 40028 | AV41 | AV121
AV12 | 40029 | AV42 | AV122
AV13 | 40030 | AV43 | AV123
AV14 | 40031 | AV44 | AV124
AV15 | 40032 | AV45 | AV125
AV16 | 40033 | AV46 | AV126
AV17 | 40034 | AV47 | AV127
AV18 | 40035 | AV48 | AV128
AV19 | 40036 | AV49 | AV129
AV20 | 40037 | AV50 | AV130
AV21 | 40038 | AV51 | AV131
AV22 | 40039 | AV52 | AV132
AV23 | 40040 | AV53 | AV133
AV24 | 40041 | AV54 | AV134
AV25 | 40042 | AV55 | AV135
AV26 | 40043 | AV56 | AV136
AV27 | 40044 | AV57 | AV137
AV28 | 40045 | AV58 | AV138
AV29 | 40046 | AV59 | AV139
BV0 | 40047 | AV60 | AV140
BV1 | 40048 | AV61 | AV141
BV2 | 40049 | AV62 | AV142
BV3 | 40050 | AV63 | AV143
BV4 | 40051 | AV64 | AV144
BV5 | 40052 | AV65 | AV145
BV6 | 40053 | AV66 | AV146
BV7 | 40054 | AV67 | AV147
BV8 | 40055 | AV68 | AV148
BV9 | 40056 | AV69 | AV149
BV10 | 40057 | AV70 | AV150
BV11 | 40058 | AV71 | AV151
BV12 | 40059 | AV72 | AV152
BV13 | 40060 | AV73 | AV153
BV14 | 40061 | AV74 | AV154
BV15 | 40062 | AV75 | AV155
BV16 | 40063 | AV76 | AV156
BV17 | 40064 | AV77 | AV157
BV18 | 40065 | AV78 | AV158
BV19 | 40066 | AV79 | AV159
BV20 | 40067 | AV80 | AV160
BV21 | 40068 | AV81 | AV161
BV22 | 40069 | AV82 | AV162
BV23 | 40070 | AV83 | AV163
BV24 | 40071 | AV84 | AV164
BV25 | 40072 | AV85 | AV165
BV26 | 40073 | AV86 | AV166
BV27 | 40074 | AV87 | AV167
BV28 | 40075 | AV88 | AV168
BV29 | 40076 | AV89 | AV169
BV30 | 40077 | AV90 | AV170
BV31 | 40078 | AV91 | AV171
BV32 | 40079 | AV92 | AV172
BV33 | 40080 | AV93 | AV173
BV34 | 40081 | AV94 | AV174
BV35 | 40082 | AV95 | AV175
BV36 | 40083 | AV96 | AV176
BV37 | 40084 | AV97 | AV177
BV38 | 40085 | AV98 | AV178
BV39 | 40086 | AV99 | AV179
BV40 | 40087 | AV100 | AV180
BV41 | 40088 | AV101 | AV181
BV42 | 40089 | AV102 | AV182
BV43 | 40090 | AV103 | AV183
BV44 | 40091 | AV104 | AV184
BV45 | 40092 | AV105 | AV185
BV46 | 40093 | AV106 | AV186
BV47 | 40094 | AV107 | AV187
BV48 | 40095 | AV108 | AV188
BV49 | 40096 | AV109 | AV189