## Sheet1
BACnet MS/TP | Modbus RTU | BACnet IP 读 | BACnet IP 写
| 40000 (地址) | AV0
AI0 | 40001 | AV1
AI1 | 40002 | AV2
AI2 | 40003 | AV3
AI3 | 40004 | AV4
BI0 | 40005 | AV5
BI1 | 40006 | AV6
BI2 | 40007 | AV7
BI3 | 40008 | AV8
BI4 | 40009 | AV9
BI5 | 40010 | AV10
AO0 | 40011 | AV11 | AV37
AO1 | 40012 | AV12 | AV38
BO0 | 40013 | AV13 | AV39
BO1 | 40014 | AV14 | AV40
BO2 | 40015 | AV15 | AV41
BO3 | 40016 | AV16 | AV42
AV0 | 40017 | AV17 | AV43
AV1 | 40018 | AV18 | AV44
AV2 | 40019 | AV19 | AV45
AV3 | 40020 | AV20 | AV46
AV4 | 40021 | AV21 | AV47
AV5 | 40022 | AV22 | AV48
AV6 | 40023 | AV23 | AV49
AV7 | 40024 | AV24 | AV50
AV8 | 40025 | AV25 | AV51
AV9 | 40026 | AV26 | AV52
AV10 | 40027
AV11 | 40028
AV12 | 40029
AV13 | 40030
AV14 | 40031
AV15 | 40032
AV16 | 40033
AV17 | 40034
AV18 | 40035
AV19 | 40036
AV20 | 40037
AV21 | 40038
AV22 | 40039
AV23 | 40040
AV24 | 40041
AV25 | 40042
AV26 | 40043
AV27 | 40044
AV28 | 40045
AV29 | 40046
BV0 | 40047 | AV27 | AV53
BV1 | 40048 | AV28 | AV54
BV2 | 40049 | AV29 | AV55
BV3 | 40050 | AV30 | AV56
BV4 | 40051 | AV31 | AV57
BV5 | 40052 | AV32 | AV58
BV6 | 40053 | AV33 | AV59
BV7 | 40054 | AV34 | AV60
BV8 | 40055 | AV35 | AV61
BV9 | 40056 | AV36 | AV62
BV10 | 40057
BV11 | 40058
BV12 | 40059
BV13 | 40060
BV14 | 40061
BV15 | 40062
BV16 | 40063
BV17 | 40064
BV18 | 40065
BV19 | 40066
BV20 | 40067
BV21 | 40068
BV22 | 40069
BV23 | 40070
BV24 | 40071
BV25 | 40072
BV26 | 40073
BV27 | 40074
BV28 | 40075
BV29 | 40076
BV30 | 40077
BV31 | 40078
BV32 | 40079
BV33 | 40080
BV34 | 40081
BV35 | 40082
BV36 | 40083
BV37 | 40084
BV38 | 40085
BV39 | 40086
BV40 | 40087
BV41 | 40088
BV42 | 40089
BV43 | 40090
BV44 | 40091
BV45 | 40092
BV46 | 40093
BV47 | 40094
BV48 | 40095
BV49 | 40096